PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA TORÓW ŁUCZNICZYCH Z BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM Z HALĄ STRZELAŃ, ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOWYM NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE, PODZIEMNYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ DESZCZOWĄ, NAZIEMNYMI ZBIORNIKAMI NA GAZ PŁYNNY I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

informacja bioz

ADRES:         UL. dROGA DĘBIŃSKA 27, POZNAŃ

DZ. NR EW. 17/2, 18/2, 3/19 OBR. 61, ARK.26

INWESTOR:	MIASTO POZNAŃ

PLAC KOLEGIACKI 17

61-841 POZNAŃ

BIURO PROJEKTÓW: 	       APA ARCHES sp. z o.o. sp.k.

ul. Jawornicka 8/229, 60-161 Poznań,

tel.: 792 621 345

Poznań, wrzesień 2020 r

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

- Podstawa opracowania

  - Ustawa „ Prawo budowlane”

  - Przepisy bhp branżowe

  - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku ze specyfiką prowadzonej inwestycji dotyczącej robót związanych z wznoszeniem projektowanego obiektu, która stanowi wytyczną dla opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającą specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje się :

  - realizację budynku socjalno-administracyjnego wraz z halą strzelań oraz niezbędną infrastrukturą

  - realizacje zagospodarowanie terenu

  - wykonanie zewnętrznych instalacji oraz przyłączy

- ZAKRES  ORAZ KOLEJNOŚĆ ROBÓT

Zakres robót obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zamierzenia budowlanego, tj. przebudowy istniejących obiektów  wraz z zagospodarowanie terenu, oraz wykonaniem sieci i przyłączy.

Prace przy przebudowie obiektów:

  - roboty ziemne - niwelacja terenu, wykopy liniowe pod ławy fundamentowe, wykonanie nasypów budowlanych

  - wykonanie fundamentów

  - wykonanie elementów żelbetowych konstrukcji nośnej

  - realizacja ścian parteru

  - montaż stropów nad parterem

  - montaż belek stalowych dachu oraz wykonanie pokrycia dachu

  - roboty izolacyjne na kolejnych etapach budowy

  - montaż fasad i stolarki zewnętrznej

  - wykonanie instalacji wewnętrznych

  - wykonanie tynków i posadzek

  - wykonanie prac wykończeniowych wnętrz

  - montaż stolarki wewnętrznej

  - wykonanie elewacji

  - uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa działka nie jest obecnie zagospodarowana.

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się budowę nowoprojektowanego obiektu.

- PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

  - Prace, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości – występują.

  - roboty ziemne - wykopy liniowe oraz punktowe - występują.

  - roboty murowe, betonowe, dekarskie (występuje niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 3,0 m) – występują.

  - roboty murarskie – występują

  - prace na rusztowaniach – występują

  - Prace przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi – nie występują

  - Prace stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym - nie występują

  - Prace występujące w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych – nie występują

  - Prace stwarzające ryzyko utonięcia pracowników - nie występują

  - Prace prowadzone pod ziemią, w studniach i w tunelach - nie występują

  - Prace wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie występują

  - Prace wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - nie występują

  - Prace wymagające użycia materiałów wybuchowych - nie występują

  - Prace prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych -  występują.

- WSKAZANIE SPOSOBU WYDZIELENIA I OZNAKOWANIA MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

  - teren prowadzenia robót budowlanych, zawierający w sobie również strefy szczególnego zagrożenia zdrowia, zwany terenem budowy należy wydzielić ogrodzeniem

  - teren budowy należy zaopatrzyć w tablicę informacyjną, tablicę zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz tablice zabraniające wstępu osobom postronnym

  - strefy szczególnego zagrożenia zdrowia na terenie budowy należy dodatkowo wygrodzić barierami ochronnymi z odpowiednim opisem

  - miejsce montażu wysokościowego i głębokie wykopy wygrodzić.

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszystkie przeprowadzane instruktaże i szkolenia powinny być udokumentowane na piśmie przez prowadzącego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej.

Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego powinny być przeprowadzone:

- instruktaż stanowiskowy przed przystąpieniem do robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na projektowanej budowie należy stosować się do przepisów związanych z obsługą urządzeń budowlanych takich jak:

- elektronarzędzia

- maszyny do obróbki stali

Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401

Osoba kierująca pracami jest obowiązana do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i powinna określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:

  - bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób

  - odpowiednie środki zabezpieczające

  - instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
a) imienny podział pracy 
b) kolejność wykonywania zadań 
c) przestrzeganie zasad bhp przy poszczególnych czynnościach.

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

A. Środki techniczne zapobiegania zagrożeniom:

  - wykonywanie prac budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru poszczególnych rodzajów robót budowlano – montażowych.

  - Przestrzeganie następujących zaleceń techniczno- organizacyjnych:

    - wyznaczanie pracowników do pracy zespołowej

    - zobowiązanie pracowników do przestrzegania zasad higieny i zgodnego z przepisami posługiwania się narzędziami i sprzętem budowlanym

    - ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym

    - przestrzeganie obowiązku używania hełmów bezpieczeństwa i obuwia roboczego

    - przestrzeganie zasad bezpiecznej eksploatacji wszystkich maszyn i urządzeń,  ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których wykonuje się cięcie, gięcie i spawanie zbrojenia

    - Stosowanie odzieży ochronnej zabezpieczającej przed urazami i szkodliwymi warunkami pracy

B. Środki organizacyjne zapobiegania zagrożeniom:

    - wykonywanie poszczególnych zadań przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

    - prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe,

    - odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

    - wyposażenie placu budowy w sprzęt p-poż  oraz środki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,

    - odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz pożarowych,

    - zachowanie porządku na placu i budowy,

    - zapewnienie stałej dostępności do telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego powiadomienia służb ratowniczych.

- Ustalenia dotyczące czasu trwania budowy i ilości zatrudnionych pracowników

  - czas trwania budowy  powyżej 30 dni

  - jednoczesne zatrudnienie powyżej 20 pracowników

  - zakres robót powyżej 500 osobodni

W związku z powyższym jest konieczne umieszczenie na budowie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Uwagi końcowe

Wykonanie robót winno być zlecone przedsiębiorstwom mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.
Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp.
Zgodnie z art.21a ustawy  prawo budowlane  (dz.u.02.74.676 z dnia 29.06.2002 i dz.u.02.151.1256 z dnia 27.08.2002) przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan „bioz” powinien zawierać informacje dotyczące zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych , określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Przy prowadzeniu robót stosować się do zasad Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401

Opracowali:

mgr inż. architekt

Dominika Przebindowska